Опросный лист

на холодильную установку

|  | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта |  |
|  | Заказчик |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Телефон/Факс |  |
|  | E-mail |  |
|  | Цель приобретения установки | новое производство / реконструкция / _____________________ |
|  | Назначение холодильной установки |  |
|  | Общая требуемая холодопроизводительность, кВт |  |
|  | Количество холодильных машин в установке (раб. / рез.), шт. |  |
|  | Холодильный агент |  |
|  | Тип компрессора |  |
|  | Диапазон регулирования производительности |  |
|  | Параметры электропитания установки, кВ, Гц, ф. |  |
|  | Ограничение общей установленной мощности, кВт | нет / есть, _________ кВт |
|  | Класс защиты электрооборудования, IP |  |
|  | Взрывозащита | нет / есть, Ex ______________ |
|  | Режим работы | круглогодичный / ________ ч/год |
|  | Ресурс холодильных машин, часов/лет |  |
|  | Место установки | в помещении / под навесом / на улице |
|  | Габаритные размеры площадки для установки, Д х Ш х В, м |  |
|  | Температурный режим эксплуатации | от ____ °С до ____ °С, |
|  | Охлаждаемая среда (в случае нестандартной среды приложить теплофизические характеристики на рабочем режиме) |  |
|  | Температура охлаждаемой среды на входе в установку, °С |  |
|  | Температура охлаждаемой среды на выходе из установки, °С |  |
|  | Расход охлаждаемой среды |  |
|  | Давление охлаждаемой среды |  |
|  | Тип охлаждения конденсатора | водяное / воздушное |
|  | В случае водяного охлаждения: температура и давление воды на входе в установку, химанализ воды в приложении |  |
|  | В случае воздушного охлаждения: температура воздуха по сухому и мокрому термометру (или указать населенный пункт установки) |  |
|  | Дополнительные требования к холодильной установке |  |
|  | Дополнительные требования к исполнению компрессорного агрегата |  |
|  | Дополнительные требования к исполнению теплообменных аппаратов |  |
|  | Дополнительные требования к рабочим параметрам |  |
|  | Дополнительные требования к мониторингу параметров и системе автоматизации |  |
|  | Требования к передаче сигналов и системе диспетчеризации |  |
|  | Примечания |  |

Контактные лица:

Начальник отдела промышленных холодильных установок   		Артёмов И.М.

(495) 357-22-97, доб. 120

artemov@himholod.ru